УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ с. Колено

___________/Короткова О.М./

____  __________2013 г.

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

| Мероприятие | Периодичность (сроки) проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов | Перед каждым уроком, внеучебным и внеклассным мероприятием | Работник, проводящий занятие, внеучебное или внеклассное мероприятие |
| Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов | Ежедневно | Сторож |
| Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения (дымоудаления, автоматического пожаротушения и т.п.) | Ежедневно | Сторож |
| Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности | Ежедневно | Сторож, дежурный учитель |
| Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, канализации | Ежедневно | Сторож, дежурный учитель |
| Контроль работы сторожей | Ежедневно | Назначенные лица |
| Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности | Еженедельно | Назначенные лица |
| Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения подозрительных предметов | Еженедельно | Назначенные лица |
| Изучение документации по обеспечению безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение недели после поступления | По мере поступления | Назначенные лица |
| Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели после зачисления | По мере поступления | Назначенные лица |
| Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом, правилами посещения работников школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности учащихся | Еженедельно | Назначенные лица |
| Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) массовых мероприятий с необходимой документацией по обеспечению безопасности | Еженедельно | Назначенные лица |
| Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) выездных мероприятий для учащихся с необходимой документацией по обеспечению безопасности | Еженедельно | Назначенные лица |
| Ознакомление участников (работников и привлеченных лиц) ремонтных работ с необходимой документацией по обеспечению безопасности | Еженедельно | Назначенные лица |
| Разработка и корректировка документации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению безопасности | По ситуации | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний» | Сентябрь | Назначенные работники |
| Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний» | Сентябрь | Назначенные работники |
| Проведение плановой эвакуации учащихся | Октябрь | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий по обеспечению безопасности и принятие дополнительных мер безопасности при праздновании «Дня народного единства | Ноябрь | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности новогодних мероприятий | Декабрь | Назначенные работники |
| Обеспечение дополнительных мер безопасности в новогодние праздничные и выходные дни | Январь | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «День защитника Отечества» | Февраль | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Международный женский день» | Март | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Международный женский день» | Май | Назначенные работники |
| Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности на выпускных вечерах | Июнь | Назначенные работники |